Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  по  ООО «Оникс»  в 2019г.

| №№ пп | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы. | Объем | Источник финансирования | Эксплуатация оборудования после реализации мероприятия | Регулярность выполнения работ, адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Перечень обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме. |
| 1.1 | Балансировка системы отопления с установкой запорной арматуры (задвижек, вентилей, клапанов) | Рациональное использование тепловой тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Запорно-регулировочная арматура (вентиля, задвижки, краны шаровые, краны пробко-спускные) | 10шт./4,15т. руб | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодическая регулировка, планово-предупредительный ремонт | Постоянно по мере необходимости. На всех домах. |
| 1.2 | Промывка трубопроводов, стояков и отопительных приборов системы отопления | Рациональное использование тепловой тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Компрессор, с использованием сетевой воды. | 17дом./30т. руб | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | По мере необходимости. На всех домах |
| 1.3 | Изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов | Снижение потерь тепловой тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления. | Скорлупы из пенополиуретана(теплофлекс, джермафлекс и т.д.) | 50м.п/14,0 т.руб | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Планово- предупредительный ремонт | По мере необходимости, в том числе по плану ул. Алябьева10,19/11 |
| 1.4 | Изоляция теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов. | Снижение потерь тепловой тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе горячего водоснабжения | Скорлупы из пенополиуретана(теплофлекс, джермафлекс). Плиты минераловатные, стеклоткань | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Планово- предупредительный ремонт | По мере необходимости |
| 1.5 | Замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания энергоэффективными лампами, автоматическое управление освещением. | Экономия электроэнергии; улучшение качества освещения | Установка светодиодных ламп, датчиков движения | 50шт./6,10т. руб | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  | По мере необходимости. |
| 451.6 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверей. | Рациональное использование тепловой энергии | Герметик пенополиуретановый(пена монтажная) типа makrofleks, Soudal. Ремонт установленных ранее собственниками дома доводчиков. | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и ремонт дверных блоков. | По мере необходимости по всему фонду |
| 1.7 | Установка дверей и заслонок в проемах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений, замена дверей в подъездах. | Рациональное использование тепловой энергии | Двери, рамы. | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и ремонт дверей. |  |
| 1.8 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | Снижение инфильтрации через оконные блоки; снижение потерь тепловой энергии | Герметик пенополиуретановый(пена монтажная) типа makrofleks, Soudal. | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и ремонт оконных блоков. | По мере необходимости по фонду. |
| 1.9 | Утепление чердачных перекрытий | Уменьшение протечек, охлаждения или промерзания чердачного перекрытия; снижение потерь тепловой энергии; увеличение срока службы строительных конструкций. | Плита из минеральной ваты на синтетическом связующем Урса. | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и ремонт | По мере необходимости |
| 2.1 | Модернизация теплового пункта с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления теплоносителем системы отопления в зависимости от температуры наружного воздуха, в том числе с установкой теплообменника горячего водоснабжения. | Автоматическое регулирование параметров системы отопления;рациональное использование тепловой энергии; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления; обеспечение надлежащего качества воды в системе отопления; продление сроков службы оборудования и трубопроводов системы отопления; улучшение гидравлических характеристик отопительной системы; улучшение условий эксплуатации отопительной системы и уменьшение количества аварий. | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | - |
| 2.2 | Установка термостатических вентилей на отопительных приборов. | Повышение температурного комфорта в помещениях; экономия тепловой энергии в системе отопления | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | - |
| 2.3 | Замена трубопроводов и запорной арматуры системы холодного водоснабжения. | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов; снижение утечек воды; снижение числа аварий; рациональное использование воды; экономия потребления воды в системе холодного водоснабжения. | Трубы полипропиленовые, трубы металлополимерные, краны шаровые. | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Переодическая регулировка оборудования, планово-предупредительный ремонт. | При проведении ремонтных работ. По фонду. |
| 2.4 | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования. | Автоматическое регулирование освещенности; экономия электроэнергии. | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | - |
| 2.5 | Установка энергоэффективных электродвигателей, преобразователей частоты. | Более точное регулирование параметров системы отопления, горячего и холодного водоснабжения; экономия электроэнергии. | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и ремонт | - |
| 2.6 | Установка теплоотражающих пленок на окнах в подъездах. | Снижение потерь тепловой энергии. | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | - |
| 2.7 | Остекление подъездных окон низкоэмиссионными стеклами. | Рациональное использование тепловой энергии. | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | - |
| 2.8 | Замена оконных блоков устаревших конструкций оконными блоками с герметичными стеклопакетами. | Снижение потерь тепловой энергии через оконные блоки; увеличение срока службы окон | Стеклопакеты | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - |  |
| 2.9 | Утепление подвального, чердачного помещений. | Увеличение срока службы строительных конструкций; снижение потерь тепловой энергии. | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | - |
| 2.10 | Герметизация панельных и компенсационных швов. | Увеличение срока службы стеновых конструкций;снижение потерь тепловой энергии. | Пена монтажная, мастика | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | Периодический осмотр и ремонт наружных стен зданий | По мере необходимости, в том числе по плану: |
| 2.11 | Приведение показателей сопротивления теплопередаче наружных стен в соответствие с действующими нормативами. | Увеличение срока службы стеновых конструкций;рациональное использование тепловой энергии. | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | - | - |
| 3.1 | Проверка технического состояния установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета (ИПУ) электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения (ГВС,ХВС). Проверка соответствия показаний ИПУ, предоставляемых потребителями их фактическим показаниям. Проверка наличия ИПУ. | Снижение потерь тепловой , электрической энергии; экономия потребления тепловой, электрической энергии в системе горячего водоснабжения, системе электроснабжения. | - | - | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  |

Директор ООО «Оникс»                                                  Н.Н. Дмитриев